信阳市住房公积金管理中心

机房物理环境安全升级项目

磋商文件

采 购 人：信阳市住房公积金管理中心

2024年11月

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 服务需求

第四章 合同条款及格式

第五章 响应文件格式

一、磋商函

二、授权委托书

三、服务承诺

四、首次报价一览表

（一）服务分项报价一览表

五、供应商资格证明文件

六、供应商业绩汇总表

七、中小企业声明函(货物)

八、实施方案

九、保密承诺

十、反商业贿赂承诺书

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

信阳市住房公积金管理中心机房物理环境安全升级项目的潜在供应商应在信阳市住房公积金管理中心网站（https://www.xygjj.cn/）获取采购文件，并于 2024 年 12 月 2 日 9 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

- 采购项目名称:信阳市住房公积金管理中心机房物理环境安全升级项目

- 二、项目预算金额: 193005.00元

- 三、采购项目需要落实的政府采购政策:

本次采购项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展等相关政府采购政策。

- 四、项目基本情况

4.1 采购需求：本次采购共1个包，（详细内容及要求见磋商文件）

4.2 交付期：自签订合同之日起60天内交货并安装调试合格交付使用

4.3质保期：项目交付之日起3年内

4.4 交货地点：采购人指定地点

4.5支付方式：按合同约定的方式付款

- 五、供应商资格条件

5.1、供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；(提供营业执照）

（2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度经审计合格的财务报告，若成立年份不足，则需提供开户行资信证明）；

（3）具有履行合同所必须的专业技术能力（结合项目采购内容，企业自证）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，（提供2024年1月1日以来1个月的纳税和社保证明）；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，企业自证）；

5.2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标；

5.3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和“经营异常名录信息查询”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章。

5.4本项目不接受联合体投标。

- 六、获取竞争性磋商文件

6.1、时间： 2024 年 11 月 22 日 00 时 00 分至 2024 年 11 月 28 日 23 时 59 分(北京时间)；

6.2、地点：信阳市住房公积金管理中心（https://www.xygjj.cn/）网站上获取磋商文件。

- 七、响应文件开启时间及地点

7.1、磋商时间：  2024 年 12 月 2 日 9 时 30  分（北京时间）。

7.2、开标地点：信阳市公共资源交易中心第 九 开标厅（市博物馆正门对面）

- 八、发布公告的媒体

本次公告在《信阳市住房公积金管理中心》网站上发布。

- 九、其他注意事项

各潜在供应商有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接受确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

- 十、联系方式

采 购 人： 信阳市住房公积金管理中心

地    址： 羊山新区新五大道太古广场A栋5楼

联 系 人： 杨先生

联系方式： 15537676796

# 第二章 供应商须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：信阳市住房公积金管理中心 联 系 人：杨先生 电 话：15537676796 |
| 2 | 项目名称 | 信阳市住房公积金管理中心机房物理环境安全升级项目 |
| 3 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 采购控制价 | - 控制价：193005.00元 磋商报价超过采购控制价按无效标处理。 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 采购需求 | - 本次采购共1个包（详细内容及要求见磋商文件） |
| 8 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 9 | 交付期： | 自签订合同之日起60天内交货并安装调试合格交付使用 |
| 10 | 质保期 | 项目交付之日起3年内 |
| 11 | 付款方式 | 按合同约定的方式付款。 |
| 12 | 供应商资格要求 | 1、供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； （1）具有独立承担民事责任的能力；(提供营业执照） （2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（（提供2023年度经审计合格的财务报告，若成立年份不足，则需提供开户行资信证明）； （3）具有履行合同所必须的专业技术能力（结合项目采购内容，企业自证）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，（提供2024年1月1日以来1个月的纳税和社保证明）； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，企业自证）； 2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标； 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和“经营异常名录信息查询”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章。 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 13 | 供应商提出问题的截止时间 | 递交响应文件的截止之日 7 日前 |
| 14 | 采购人书面澄清的时间 | 递交响应文件的截止之日 7 日前 |
| 15 | 供应商收到澄清后的书面确认时间 | 供应商在收到澄清后的当日，以电子邮件的形式进行书面确认。 |
| 16 | 构成响应文件的其他材料 | 按磋商文件要求 |
| 17 | 磋商有效期 | 60日历天（从磋商截止之日算起） |
| 18 | 响应文件签字和盖章要求 | 响应文件格式要求签字或盖章的均应加盖供应商公章并由其法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 19 | 磋商响应文件份数 | 正本1份、副本2份。 |
| 20 | 装订要求 | 不得采用活页夹装订（宜用胶装），磋商响应文件应编制目录，并逐页标注连续页码。因磋商响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果由供应商自行承担。 |
| 21 | 封套上写明 | 采 购 人： 项 目名 称： 供应商名称： 在 2024 年 12 月 2 日 9 时 30 分前不得开启 |
| 22 | 密封要求 | 磋商响应文件的正本和副本应密封在一起，包装袋开口处应密封，并应加盖供应商单位公章。 |
| 23 | 递交响应文件截止时间 | 2024年12月2日9时30分 |
| 24 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 25 | 磋商时间和地点 | 磋商时间： 2024年12月2日9时30分 开标地点：信阳市公共资源交易中心第 九 开标厅（市博物馆正门对面） |
| 26 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：3人，其中采购人代表1人，评审专家2人，技术类1人，经济类1人。 |
| 27 | 推选成交候选人 | 按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。 |
| 28 | 最终解释权 | 本项目磋商文件最终解释权归采购人所有。 |
| 29 | 未实质性响应性磋商文件情况 | 1.未通过评标办法形式评审、响应性评审的； 2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； 3.磋商报价有算术性错误，供应商不接受修正价格的； 4.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 5.属于串（围）标行为的； 6.评标委员会认定供应商以低于成本报价竞标的； 7.明显不符合技术规格、技术标准的要求； 8.不具备磋商文件中规定的资格要求的； 9.不符合磋商文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。 |
| 30 | 质疑 | 供应商对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人提出质疑。采购人不接受供应商对同一采购环节的多次质疑。 |
| 本项目对应的中小企业所属行业为：软件和信息技术服务业 |  |  |

## 一、总则

### 1.适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所述项目。

- 2．定义

2.1 “采购人”：本项目采购人。

2.2 “供应商”系指按竞争性磋商文件规定取得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。

2.3“供应商代表”系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.4“法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.5“重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.6“不具备良好的商业信誉”是指：

（1）有重大违法记录的（满三年的除外）；

（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

（3）被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；

（4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

（5）不符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定的；

（6）法律法规规定的其他情形。

- 3.控制价

3.1、本项目采购控制价：详见供应商须知前附表

- 4.合格的供应商

4.1见供应商须知前附表

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 5.竞争性磋商费用

5.1 无论竞争性磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与竞争性磋商活动有关的全部费用。无论磋商结果如何，采购人无向磋商对象解释其成交或未成交原因的义务。

- 6.竞争性磋商文件的约束力

6.l供应商一旦参加竞争性磋商会，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

6.2 供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的 权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

6.3 本竞争性磋商文件由采购人负责解释。

## 二、竞争性磋商文件

- 7. 竞争性磋商文件的组成

7.1 竞争性磋商文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。竞争性磋商文件主要由以下部分组成：

- （1）竞争性磋商公告；

- （2）供应商须知；

- （3）采购需求；

- （4）合同条款及格式（参考文本）；

- （5）响应文件格式。

7.2 供应商收到竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。供应商发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。

7.3 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

7.4 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。

- 8. 竞争性磋商文件的澄清与修改

8.1 提交（接收）响应性文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响相应文件编制的，采购人将在提交响应性文件截止时间至少5个日前，以书面形式（或以更正、变更公告的方式）通知所有获取（购买）竞争性磋商文件的供应商，不足5日的，采购人顺延提交（接收）响应性文件截止时间。

8.2 如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求采购人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市住房公积金管理中心网站进行发布，供应商应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

## 三、响应性文件的编制

- 9.要求

9.1 供应商应仔细阅读、并充分理解竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求编制、提交响应性文件。响应性文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应性，并保证所提供的全部资料的真实性、合法性，否则其响应性文件将作为无效处理。

9.2 任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应性竞争性磋商文件的有效理由。

9.3 供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应性是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝。

- 10.响应性文件的语言及度量衡

10.1 响应性文件以及供应商与采购人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 供应商提供已印刷好的产品资料等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以译文为准。

10.3 关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.4 本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

- 11.响应性文件的组成

一、磋商函

二、授权委托书

三、服务承诺

四、首次报价一览表

（一）服务分项报价一览表

五、供应商资格证明文件

六、供应商业绩汇总表

七、中小企业声明函(货物)

八、实施方案

九、保密承诺

十、反商业贿赂承诺书

- 12.响应性文件格式

- 13.响应文件的编制

13.1 磋商响应文件应按第五章“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。

13.2 磋商响应文件应当对磋商文件有关服务期、磋商有效期、服务需求、采购范围等实质性内容作出响应。

13.3磋商响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。磋商响应文件不得出现涂改、行间插字或删除，如有涂改、行间插字或删除可能导致废标。

13.4磋商响应文件份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

13.5磋商响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

13.6供应商应按照磋商文件的要求，规范、明确、准时的提交磋商响应文件。如果没有按照磋商文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

- 14.竞争性磋商报价

14.1 所有磋商报价均以人民币元为计算单位。供应商所报总价应包括其履行本项目合同（如果成交）所需的所有费用，包括但不限于所投入的全部人工成本、管理费、利润。

14.2 响应性文件中的报价并非最后报价，在竞争性磋商结束后由供应商再提交最后报价。

14.3 采购人不接受有选择的报价。

14.4  最后报价不得高于采购控制价，且不得高于第一次报价。

14.5  报价均须以人民币为计算单位。

14.7 小型微型企业认定及评标价格评审

14.7.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供中小企业声明函）。

14.7.2根据（财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》的通知）财库〔1906〕90号文件的有关要求，供应商本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“环境标志产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

14.7.3根据（财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知）财库〔1904〕185号文件的有关要求，供应商本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“节能产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

- 15.竞争性磋商保证金

无

- 16．响应性文件有效期

16.1 响应性文件有效期为响应性文件递交截止期后 60 日内，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效。

- 17. 响应性文件的签署、盖章

17.1 供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制响应性文件。除了响应性文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹需清晰可认。响应性文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

17.2 响应性文件未按要求签字或加盖公章的视为无效文件。

17.3 响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

17.4 供应商提交的资料应证明其满足竞争性磋商文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据，以及拟提供货物的主要技术参数、指标和性能，提供服务的详细描述等资料。

## 四、响应性文件的递交

- 18. 响应性文件的递交

供应商递交磋商响应文件的截止时间及地点：见供应商须知前附表。

- 19.响应性文件的修改和撤回

19.1 供应商在提交响应性文件截止时间前，可以对所提交的响应性文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应性文件的组成部分。补充、修改的内容与响应性文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.2 修改文件须在响应性文件接收截止时间前提交。

19.3 供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

19.4 供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应性文件：

19.4.1 在竞争性磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；

19.4.2 未下载竞争性磋商文件参加竞争性磋商的；

19.4.3 一个供应商不止递交一套最终响应性文件的；

## 五、竞争性磋商

- 20.组建竞争性磋商小组

20.1 采购人根据采购项目的特点依法组建竞争性磋商小组。

20.2竞争性磋商小组由采购人代表1人及有关技术、经济等方面专家2人共3人以上单数组成，竞争性磋商小组确认竞争性磋商文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和竞争性磋商文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行竞争性磋商小组职责。

- 21.资格性和符合性审查

21.1 资格性检查。竞争性磋商小组依据有关法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应性文件中资格证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。

21.1.1 资格性审查的内容包括：

(1)竞争性磋商文件规定的供应商资格条件；

(2)其他条件等。

21.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商的响应性文件，依据竞争性磋商文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应性程度，审查响应性文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出了响应性。

21.2.1 符合性审查的内容包括：

(1)响应性文件的有效性(签署情况等)；

(2)响应性文件的完整性(内容等)；

(3)对竞争性磋商文件的响应性程度（是否存在重大负偏离等）。

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，将不进入竞争性磋商程序。

21.3 实质性响应性的响应性文件是指与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；重大负偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上同意。

21.4 重大偏离系指供应商货物或服务的技术指标明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应性要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

21.5 如果响应性文件实质上没有响应性竞争性磋商文件的要求，将作为无效处理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其响应性文件成为实质上响应性的文件；

21.6 竞争性磋商小组审定响应性文件的响应性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。

21.7 凡有下列情况之一的，其响应性文件也被视为未实质性响应性竞争性磋商文件，按照无效处理（不再参加竞争性磋商）：

1.未通过评标办法形式评审、响应性评审的；

2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

3.磋商报价有算术性错误，供应商不接受修正价格的；

4.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

5.属于串（围）标行为的；

6.评标委员会认定供应商以低于成本报价竞标的；

7.明显不符合技术规格、技术标准的要求；

8.不具备磋商文件中规定的资格要求的；

9 不符合磋商文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

21.8 在评审过程中，竞争性磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按照无效处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

21.8.1 不同供应商的响应性文件互相混装的；

21.8.2 不同供应商授权同一人作为供应商委托代理人的；

21.8.3 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的；

21.8.4 有证据证明供应商与采购人或者其他供应商串通的其他情形；

21.8.5 竞争性磋商小组认定的其他串通情形。

- 22.响应性文件的澄清

22.1 竞争性磋商小组在对响应性文件的有效性、完整性和响应性程度进行审查时，可以要求供应商对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

22.2 竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应性文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.3 供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在竞争性磋商小组规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应性文件将被作为无效处理。

22.4 供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。

22.5 竞争性磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

22.6 并非每个供应商都将被询问、澄清。

- 23.竞争性磋商

23.1 资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次竞争性磋商程序。

23.2 竞争性磋商将按照供应商的签到顺序进行。

23.3 磋商内容包括：

23.3.1 按照竞争性磋商文件中商务部分的内容，对照供应商提交的响应性文件逐一进行比较各项指标和要求。

23.3.2 按照竞争性磋商文件中服务需求部分的内容，对照供应商提交的响应性文件逐一进行比较各项指标和要求。

23.3.3 按照竞争性磋商文件中合同条款部分的内容，对照供应商提交的响应性文件逐一进行比较各项指标和要求。

23.3.4 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商结束后，磋商小组可以要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价（各供应商应对其磋商代表进行相应授权，并做好在当天规定时间内完成有关澄清、磋商和最后报价的准备工作）。

23.4 在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确定。

23.4.1 对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的供应商。

23.4.2 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

23.4.3 本次竞争性磋商进行两轮次报价。响应性文件中报价为第二轮次报价为准，且第二轮报价不得超过第一轮报价，否则按废标处理。

23.5 若供应商的报价明显低于其他报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，供应商应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

详细评审表

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保险的良好记录 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 信用查询 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 符合性审查标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  | 响应文件签字盖章 | 符合磋商文件要求。 |
|  | 磋商报价 | 只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报报价一览表表。 |
|  | 磋商有效期 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 服务期 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 备选投标方案 | 除磋商文件明确允许提交备选投标方案外，供应商不得提交备选投标方案 |

评分办法

| 分值构成 （总分100分） | 报价部分：30分 技术部分：38分 综合部分：32分 |  |
| --- | --- | --- |
| 评审因素 | 评分内容 | 评分标准 |
| 报价部分（30分） | 投标报价得分计算方法（30分） | 投标报价 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 （若投标报价明显低于其他投标人的投标报价或其报价无法正常履行合同的，评标委员会可对其投标报价提出质疑，投标人应对其报价做出澄清，并获得评委一致认可，若投标人不能提供相关资料证明其报价合理的，评标委员会将视同投标人低于成本价投标及恶意投标，其投标作废标处理。对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除,对监狱企业、残疾人福利性等单位的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》 （格式详见招标文件内《中小企业声明函》样本）。 |
| 技术部分 (38分) | 技术参数 （30分） | 1、投标人所投产品完全满足磋商文件技术参数与要求，得基本分30分； 1、不带“★”的技术指标，低于技术要求的（负偏离）每项在基本分基础上扣1分，扣完为止。 2、带“★”的技术指标低于技术要求的（负偏离）每项在基本分上扣3分，扣完为止。 |
|  | 设计方案 （3分） | 根据供应商针对本项目提供的布局设计方案进行综合评定： 1、方案设计合理、内容完整、重点突出，完全满足采购需求的得3分； 2、方案设计较合理、内容较完整、重点较为突出，较好的满足采购需求的得2分； 3、方案基本设计合理、内容基本完整、重点基本突出，基本能满足采购需求的得，得1分； 4、未提供不得分。 |
|  | 实施方案 （5分） | - 供应商针对本项目制定实施方案（包括但不限于实施计划、进度保障措施、质量保障措施等）进行综合评定： - 1、方案完善、安排合理、切实可行，考虑情况全面，得5分； 2、方案较为完善、安排较为合理、较为可行，考虑情况较全面，得3分； 3、方案基本完善、安排基本合理、基本可行，得1分。 4、未提供不得分 |
| 综合部分(32分) | 企业实力 （9分） | - 1、供应商具有有效的质量管理体系认证的得3分； - 2、供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证的得3分； - 3、供应商具有有效的环境管理体系认证的得3分。 注：提供在有效期内的认证证书复印件。否则不得分。 |
|  | 人员配备 （4分） | 供应商针对本项目拟派项目团队人员具有技术职称或证书的（信息技术或项目管理相关），每提供一个人员得2分，最多得4分。 注：响应文件中附证书复印件 |
|  | 服务承诺 （6分） | 供应商提供售后服务承诺（包括厂家针对本项目的售后服务承诺函等内容）： 1.承诺服务期内提供7×24小时技术支持服务，必要时2小时内到达现场支持的，得2分； 2.承诺在项目实施阶段需提供1名项目经理、1名实施技术人员在现场实施的，得2分； 3.承诺产品上线后，针对产品使用，至少提供两次及以上的集中技术培训服务的，得2分； |
|  | 培训方案 （3分） | 根据供应商提供的培训方案进行评审： 1、培训方案完整，培训内容全面、计划清晰，得3分； 2、培训方案较完整，培训内容较全面、计划较清晰，得2分； 3、培训方案完整性一般、培训内容一般、计划一般，得1分； 4、未提供不得分。 |
|  | 售后服务方案（5分） | 根据供应商提供的售后服务方案进行综合评定： 1、品备件等，方案内容全面、合理，切合实际，得5分； 2、售后服务方案内容较为合理、比较切合实际，得3分； 3、售后服务方案内容基本全面、基本合理的，得1分； 4、未提供不得分。 |
|  | 应急预案措施 （5分） | 根据供应商提供的应急方案进行综合评定： 1、应急方案安全性、可行性强、考虑情况全面，处理措施完善，得5分； 2、应急方案安全性、可行性较、考虑情况较全面，处理措施合理，得3分； 3、应急方案安全性、可行性一般、考虑情况一般，处理措施一般，得1分； 4、未提供不得分。 |

## 六、评定标准

- 24.竞争性磋商过程

24.1 只有通过资格审查的供应商才能进入初步评审。评审委员会依据初步评审表规定的内容和标准对响应性文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其响应性文件做无效处理，不得进入详细评审。

24.2 磋商报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）响应性文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

24.3 评审委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

24.4 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

24.5 供应商的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准。

24.6 响应性文件的澄清和补正

24.6.1 在评标过程中，评审委员会可以以质疑形式要求供应商对所提交响应性文件中不明确的内容进行答疑澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

24.6.2 澄清、说明和补正不得改变响应性文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的答疑澄清、说明和补正属于响应性文件的组成部分。

24.6.3 评审委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

24.7 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应性文件和最终报价进行综合评分。

24.8 综合评分法，是指响应性文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分由高到低排序推荐 1-3 名成交候选人的评审方法。

24.9 本项目采用综合评分法，总分为 100 分。

- 25.竞争性磋商终止

25.1 出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动， 发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价低于采购预算价的供应商不足3家的。

## 七、成交通知

- 26.成交通知

26.1 确定成交供应商后,采购人将在发布公告的网站上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据。

26.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

## 八、合同授予

- 27.签订合同及合同的执行

27.1 为加快合同签订效率，采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起 7 日内，根据磋商文件确定的事项和成交供应商响应性文件，参照本磋商文件《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应性文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，又没有合理书面说明的，视为放弃成交，并按照有关法律规定承担相应的法律责任，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

27.2 磋商文件、磋商文件的修改文件、成交人的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本磋商文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

27.3采购人在合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，可与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.4 成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推，也可重新招标。

## 九、询问和质疑

- 28.询问和质疑

28.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以按照《中华人民共和国采购法》的相关规定向采购人（采购需求）提出询问，但答复内容不涉及商业秘密。

28.2 若供应商认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，将质疑文件原件送达采购人（采购需求）。

28.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、标段号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章等；

（6）以上资料一式三份（对采购需求提出质疑的供应商应将以上材料直接送达采购人）。

28.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请相关监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

28.5 采购人将在收到符合上述条件的书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式（或网上公告方式）通知质疑供应商和其他相关权利人，但答复的内容不涉及商业秘密。采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28.6 质疑供应商对采购人的答复不满意以及采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向相关部门投诉。

# 第三章   项目需求

- 采购项目内容及技术要求

无论本章服务需求中是否要求，供应商所投货物及服务均应符合国家强制性标准。

（一）项目内容

| 服务内容 | 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门禁安全 | 1 | 国密门禁管理网关 | 1 |
|  | 2 | 两门控制器（含控制箱） | 1 |
|  | 3 | 国密人脸读卡器（含PSAM卡） | 2 |
|  | 4 | 国密门禁卡 | 10 |
|  | 5 | 发卡套件 | 1 |
|  | 6 | 交换机 | 1 |
| 视频安全 | 7 | 视频监控数据安全与防护系统 | 1 |
|  | 8 | 视频监控设备（200万网络摄像机） | 4 |
|  | 9 | 视频监控设备（4盘位16路网络视频录像机 | 1 |
|  | 10 | 视频监控设备（6T硬盘） | 4 |
| 安装调试 | 11 | 项目整体安装调试集成施工 | 1 |

（二）技术要求

| 名称 | 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 国密门禁管理网关 | 硬件配置 | 符合密评要求的整体国密门禁一体化硬件网关，1U标准机架式，专用硬件平台和安全操作系统； |
|  |  | 配置国密二级及以上加密卡，具有国密二级及以上密码模块认证证书，提供密码模块国密产品认证证书 |
|  |  | 门禁管理系统软件应具有国家版权局颁发的软件著作权证书。 |
|  | 性能要求 | 即插即用，无需与密码机或签名验签服务器联调； |
|  |  | 系统功能至少具备基础信息管理、消费业务管理、门禁业务管理、考勤业务管理、巡更业务管理、访客管理、报表与查询等功能。 |
|  |  | 支持数据导入、导入查询功能，在有大量的部门数据、人员数据时，可以通过数据导入添加部门及人员。 |
|  |  | 支持对门禁进出记录完整性保护，可通过页面直接查看完整性记录情况。门禁完整性的设计采用的SM2算法，提供产品的进出记录完整性保护实现的代码片段。 |
|  |  | 报表功能：按自定义时间加按可以按员工姓名，门，部门、工号等查询通行，拒绝明细表，未关门员工表。可以查询员工详细报表。 |
|  |  | 支持巡更任务的管理能力，巡更任务管理用来管理在线巡更的巡更人员、巡更事件、巡更任务等。 |
|  |  | 授权管理，支持可进行分时段、分级别、分区域管理，权限组管 |
|  |  | 理用来管理访问组、门组、时间段和假日设置，支持授权仅卡方式开门、卡+密码方式开门等。 |
|  | 算法支持 | 支持国密 SM1/2/3/算法 |
| 两门控制器（含控制箱） | 硬件配置 | 通信端口：支持不小于2个RS-485口/2个韦根口/1个TCP IP协议；至少包含2个12V/4.6A电源、空开、防拆； |
|  |  | 具备不小于3个LED灯分别显示设备状态，总线状态和电锁状态； |
| 国密人脸读卡器（含PSAM卡） | 硬件配置 | 工作温度-20℃ - +55℃ |
|  |  | 工作湿度0～90%相对湿度,无冷凝 |
|  |  | 设备功率20W(MAX) |
|  |  | 盐雾等级 Rp6级以上 |
|  |  | ESD接触±6KV，空气±8KV |
|  |  | 供电 DC12V/2A |
|  |  | 防护等级 IP66 |
|  |  | 屏幕规格8寸高清IPS屏，分辨率1280*800 |
|  |  | 设备尺寸242(长) * 133(宽) *22(厚)mm |
|  |  | 丰富的硬件接口（I/O、WG26、WG34、RJ45、USB、门磁、门铃、开门、报警、RS485） |
|  | 性能要求 | 支持双目活体检测 |
|  |  | 支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光 |
|  |  | 内置国产CPU |
|  |  | 采用LINUX操作系统，系统稳定 |
|  |  | 人脸识别算法，精准识别人脸，人脸识别时间小于0.3s |
|  |  | H.265编码格式视频流通过ONVIF协议、GB28181协议直接连接NVR等存储设备 |
|  |  | 支持TF卡扩展存储，图片连续存储1年、视频连续存储1个月或更长 |
|  |  | 平均无故障运行时间 MTBF＞50000h |
|  |  | 最高支持100000+的人脸比对库及9万条识别记录 |
|  |  | 接口协议丰富，支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、SMTP、UPNP、MQTT协议 |
|  |  | 支持防拆报警 |
|  |  | 支持前端触摸屏人员注册、设备配置、信息查询 |
|  |  | 支持拼接式结构扩展二维码阅读、身份证阅读、4G通信、测温等功能 |
|  |  | 支持咪头输入音频，喇叭输出音频 |
|  | 算法支持 | 支持sm1国密算法 |
| 国密门禁卡 | 硬件配置 | 内置国密二级及以上密码模块。 |
|  |  | 支持CPU读卡协议，满足国密CPU要求，可自定义密钥。 |
|  | 性能要求 | 读卡器和卡之间的通讯采用高安全的相互认证机制，数据加密传输，64位读/写多样化密钥。 |
| 发卡套件 | 性能要求 | 1.内置国密二级及以上密码模块。 |
|  |  | 2.支持CPU读卡协议，满足国密CPU要求，可自定义密钥 |
| 交换机 | 硬件配置 | 散热方式：自然散热 |
|  |  | 上行端口速率：千兆 |
|  |  | 类型：电口 |
|  |  | 端口数量：8口 |
|  |  | 下行接口类型：以太网交换机 |
|  |  | 网管类型：网管下行 |
|  |  | 端口速率：千兆端口 |
|  | 性能要求 | 供电功能：POE供电 |
|  |  | 适用场景：接入交换机 |
| 视频监控数据安全与防护系统 | 硬件配置 | 为了确保设备的高可用性，设备内部应具有双板卡设计，采用热备机制，当主机处于异常状态时，实时切换从机替代主机运行，保证系统服务的高可用性。 |
|  |  | 内置国密二级安全芯片，支持国密SM1/SM2/SM3/SM4算法；支持海康、宇视、大华、华为等主流IPC、NVR产品的接入，可适配各种视频监控场景。 |
|  |  | 网关设备应具有交换能力，提供的设备具备≥2路10M/100M/1000M自适应以太网电口，网络接口支持POE供电能力，符合IEEE802.3af/at标准。支持至少8路视频接入。 |
|  |  | 产品内置视频数据安全与防护系统密码模块，串联于 IPC (网络摄像头)和 NVR(网络视频录像机)之间，具有密钥管理、视频数据加解密、视频数据签名验签功能；整机具有视音频功能的国密二级产品认证证书，符合 GM/T0028《密码模块安全技术要求》安全等级第二级相关要求。 |
|  | 性能要求 | 支持TCP/UDP协议、SIP，兼容H.264和H.265编码协议；支持对符合GB/T28181的视频流进行传输的机密性保护。 |
|  |  | 视频数据完整性采用关键帧方式进行签名，能通过设备自身进行完整性抓包分析，查看签名值，验签公钥等信息。 |
|  |  | 产品配置可选、即插即用、使用便捷、安全可控；设备部署不需改变原有网络架构，无需更换摄像头和NVR就可以实现视频数据的传输、存储进行机密性、完整性保护。 |
|  |  | 采用B/S架构设计，支持web界面管理方式查看或修改设备的配置信息；支持流量负载、安全业务统计、设备性能监控等功能，用户可实时查看设备性能。 |
|  |  | 支持对NVR存储的视频数据进行机密性、完整性保护。 |
|  |  | 支持白名单功能：产品接入到视频监控网络后，自动获得摄像头IP地址，能够勾选所需的摄像头加载到白名单，实现对其视频数据的加密。 |
|  |  | 具有国家权威机构颁发的“视音频监控设备及其安全认证” 相关专利证明材料。 |
|  |  | 具有视频监控安全产品应具有国家版权局颁发的软件著作权证书 |
|  |  | 支持对NVR存储的视频数据进行机密性、完整性保护。 |
|  | 算法支持 | 支持国密SM2/SM3/SM4算法 |
| 视频监控设备（200万网络摄像机） | 硬件配置 | 像素:200万；最高分辨率:1920*1080；传感器靶面:1/2.7"； |
|  |  | 光圈:F2.0；变焦方式:定焦；焦距:6mm； |
|  |  | 补光模式:红外补光；补光距离:30m；宽动态:数字宽动态； |
|  |  | OSD字库:点阵字库；隐私遮盖区域数目:4个； |
|  |  | 区域增强区域数目:8个；最大实况流路数:20路；Mic:1个； |
|  |  | 电源:DC12V±25%¦POE(IEEE802.3af)； |
|  |  | 最大功耗:功耗：≤4.0W；电源接口:5.5mm圆孔接口； |
|  |  | 防水防尘:IP67；外壳材质:铸铝+塑胶； |
|  | 性能要求 | 周界布防:越界检测、区域入侵； |
|  |  | 智能抓拍:定时抓拍¦隔时抓拍¦事件抓拍； |
|  |  | 降噪:2D降噪¦3D降噪；走廊模式:支持；OSD数量:最大8行； |
| 视频监控设备（4盘位16路网络视频录像机 | 硬件配置 | 4盘位16路网络硬盘录像机；160Mbps接入带宽；2x4K@30, 4x4MP@30, 8x1080p@30, 16x720p@30解码能力； |
|  |  | 2个RJ45千兆以太网口，1个HDMI接口，1个VGA接口，1入/1出音频接口，2个USB2.0接口，1个USB3.0接口； |
|  | 性能要求 | 支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； |
|  |  | 支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)； |
|  |  | 支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率； |
|  |  | 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； |
|  |  | 支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动 |
| 视频监控设备（6T硬盘） | 硬件配置 | 容量；6TB |
|  |  | 转速；5400rpm |
|  |  | 缓存容量；256M |
|  |  | 盘体尺寸；3.5寸 |

二、要求

1、项目所涉及对接产生的所有费用，由中标方自行承担。

- 三、技术服务及培训

1、供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的技术培训，免费对用户进行设备的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括设备原理，使用方法和维护方法等，使采购人使用人员能够正常操作。

- 四、验收要求：

（1）设备到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。

（2）供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）供应商应提供完备的技术资料、到货清单及产品合格证明材料等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

①产品技术参数与投标文件、采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

②产品技术资料、到货清单及产品合格证明材料等资料齐全；

③在产品试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

④在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（5）供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人可以委托第三方机构负责验收，验收合格后出具相应的验收报告。

（7）采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（8）产品包装材料归采购人所有。

# 第四章合同条款

（本合同仅供参考）

编号：      号

甲方（需方）:

乙方（供方）:

签署地点:

签署方式：书面

（甲方）所需                    （服务名称）经公开招标进行采购。经评标委员会评审，采购人确定                 （乙方）为成交人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按下列条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1. 招标文件；

2.乙方响应文件；

3.成交通知书；

4.乙方在采购过程中做出的书面说明或承诺；

5.本合同附件。

本合同的范围和条件应于上述规定的合同文件内容一致。

二、服务内容

1.信阳市公积金管理中心系统设备建设，中心值班、用户技术人员培训。

2. 服务期限一年。

三、甲方权利与义务

1、甲方可根据招投标文件中对于     所述要求享有完整的服务。

2、甲方应按照合同要求付款，如甲方逾期付款，每日应按逾期付款额的   向乙方支付违约金，但违约金最高不超过合同总额的    。

四、乙方权利与义务

1、双方签订合同后，乙方应即刻对甲方提供招标文件要求的所有服务内容。

2、为甲方提供完整的服务体系安排和人员安排，对甲方根据招投标文件提出的服务，进行解决。

3、根据甲方的实际需求在服务期内为甲方技术及使用人员提供相关技术培训及服务，具体培训服务次数按照甲方实际需求执行。

4、有权对甲方超出招投标文件要求的需求进行限制。

5、如甲方未按约定付款，乙方有停止为甲方提供所有服务的权利。

6、乙方针对本服务提供    年质保。

7、乙方无故终止服务，乙方应返还甲方已付款项并支付资金占用期间的利息。

五、知识产权

1、除非另有规定，甲乙双方不得将与本合同有关的商业和技术秘密泄露给与本合同无关的任何单位和个人。

2、除现在或日后非由于违反合同而进入公共领域的信息外，乙方对甲方提供给它的与项目有关的信息、数据和文件应严加保密，不允许泄露给任何与本项目无关的第三方。合同所述信息、数据和文件只允许在执行本合同中使用，不得在其它项目中使用。

3、乙方不得将甲方自主构建的资源供给或转让第三方使用。

六、保密

除非根据有关法律、法规、政府部门、司法部门的要求外，任何一方在未取得对方事先书面同意的情况下，不得向任何其他人士或机构透露任何与本合同有关的资料或信息，包括但不限于技术信息、商业信息。

七、不可抗力

1、“不可抗力”是指双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾或其他天灾、战争、骚乱、罢工、恶性传染病、电力中断、黑客攻击、法律或政策改变或任何其他类似事件。

2、如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应立即用可能的最快捷的方式通知对方，并在十五日内提供证明文件说明该事件的细节和不能履行或部分不能履行或延迟履行本合同的原因，然后由双方协商是否延期履行本合同或终止本合同。因不可抗力原因未履行合同的，未履行一方对另一方不承担违约责任。

八、争议解决

1、由本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方均应通过友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

2、如本合同任何条款由法院裁决为无效，不影响本合同其他条款的持续有效和执行。

九、付款方式

1、在乙方保证完整服务质量的前提下，验收合格   周后，付合同总额的   %，即    元（ 大写：   ），留合同金额的   %，即    元（ 大写：  ）作为质保金，服务期满后，且双方无任何争议，甲方一次性无息退还。

2、乙方应在甲方付款前   日内向甲方提供相应金额的正规发票。

3、合同金额：     元

名称：

税号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

十、其他

1、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，自双方盖章且代表签字后生效。

2、甲方向乙方支付本合同款项后，乙方为甲方开通       的合同期限内使用权限。

3、本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜及修订由双方以书面方式加以补充确认。

甲方：                                  乙方：

名称：（印章）                          名称：（印章）

全权代表（签字）：                      全权代表（签字）：

地址：                                  地址：

时间：                                  时间：

注：本合同为格式合同仅供参考。

# 第五章 响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

供应商名称：

法定代表人签字：

日期 ： 年  月   日

目  录

一、磋商函

二、授权委托书

三、服务承诺

四、首次报价一览表

（一）服务分项报价一览表

五、供应商资格证明文件

六、供应商业绩汇总表

七、中小企业声明函(货物)

八、实施方案

九、保密承诺

十、反商业贿赂承诺书

- 一、磋商函

致：（采购人）

1、在研究了项目的磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，我单位经研究要求及其它有关文件后，对该项目我们愿意参与磋商，按采购磋商文件、合同条款、技术规范的条件要求进行开发建设服务。

2、我方已详细审阅全部磋商文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、如果你单位接受我们的磋商，我们将保证按期、按质、按量完成本项目开发建设服务，达到合同规定的要求。

4、我们同意在从规定的开标之日起60日历天的磋商有期内严格遵守本磋商函的各项承诺，在此期限届满之前，本磋商函始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

5、在合同协议书正式签署生效前，本磋商函连同你单位的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行我单位的全部责任。

7、我们同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料，理解你单位不一定接受最低报价的磋商。同时也理解，你单位不负担我们的任何磋商费用。

8、其他补充说明。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 二、授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人）的（项目），采购编号为    号的采购活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托期限：本授权书至磋商有效期结束前始终有效。

代理人无转委托权。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：后附法定代表人及被授权人身份证件（加盖单位公章）

- 三、服务承诺书

致：（采购人） 供应商（盖单位公章）： 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

四、首次报价一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |
| 磋商报价 | 大写： | ￥： 元 |
| 服务期 |  |  |
| 磋商有效期 | 60日历天（从磋商截止之日算起） |  |
| 备注 |  |  |

注：1、以上费用须含本项目所造成的所有费用，采购人不另行支付任何费用。

2、项目所涉及对接产生的所有费用，由中标方自行承担。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年    月   日

说明：1、唱标时，本表所填报报价须与分项报价明细表中的合计报价一致，否则按废标处理；

2、第二轮报价不得超过第一轮报价，否则按废标处理。

（一）分项报价一览表

单位：元

（根据实际情况进行填写）

供应商（盖章）：                    法定代表人或其委托代理人（签字）：

日   期：     年    月    日

## 五、供应商资格证明文件

- （一）、供应商基本情况表

金额单位：元/人民币

| 供应商 |  |  |  |  | 组织形式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 联系人 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 注册号 |  |  |  |  |
| 地 址： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财 务 状 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产 |  |  |  |  | 负债 |  |  |  |
| 所有者权益 |  |  | 其中：实收资本 |  |  |  | 未分配利润 |  |
| 上年度销售收入 |  |  | 实现利润 |  |  |  | 是否欠交税收 |  |

## （二）资格审查文件（附资格性审查要求的所有资料）

六、中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定,本公司参加(单位名称）的(项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.(标的名称）,属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称），从业人员     人,营业收入为      万元，资产总额为     万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期:

注译：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供中小企业声明函）。

3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定 第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微 企业的，联合体视同小微企业。

4、属于中小微企业的填写，不属于的无需填写，此项加盖投标人公章即可。

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 七、实施方案

（格式自拟）

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 八、保密承诺

我单位承诺，如若中标，愿意与信阳市住房公积金管理中心(采购人)签订保密协议，保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，承担本系统技术服务情报和资料的保密义务，不得向第三方传播泄露，我单位若违约导致上述资料泄密，给采购人造成损失的，我单位愿意承担相应法律责任。因我单位侵犯他人知识产权造成采购人损失的，我单位愿意赔偿采购人因此所造成的损失。

企业名称：   （盖章）

日期：    年   月   日

## 九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年   月   日